**LISTADO DE TAREAS GENERAL**

**OBRA: Provisión de Mano de Obra y Materiales**

**Trabajos: Construcción de Cubiertas (Sobretechos)**

**Sector: EDIFICIO SAN JOSE, (Cocina Baño, Of Archivo )**

**UBICACIÓN: Calle Comandante Escribano**

**e/ 25 de Mayo y Carlos Pellegrini**

**Departamento Judicial de JUNIN**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES**

* Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra.
* Limpieza de obra diaria.
* Limpieza de obra final.
* Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local.

**ITEM 2: ALBAÑILERIA**

* Se deberán amurar las vigas y clavaderas a las paredes existentes, como así también se elevarán las cargas en los lugares que así lo requieran.

**ITEM 3: CUBIERTA DE CHAPAS Y BABETAS.**

* Provisión y colocación de Vigas confeccionadas con dos perfiles “C” de 120mm Galvanizados de 2mm de Espesor soldados entre si y amuradas a las cargas existentes y Clavaderas de perfil “C” 120mm galvanizados, soldadas a las Vigas. PC 92m
* Provisión y colocación de Cubierta de Chapas Onduladas Galvanizadas N°24 , Las chapas serán fijadas con Tornillos 14 x 11/2” Sup aprox :80m2
* Provisión y colocación de Babetas en la parte más alta de la cubierta y en ambos laterales , serán construidas en chapa galvanizada N°20 , longitud aprox 31 ml , desarrollo .50m
* El desagüe de estas cubiertas será por Libre Escurrimiento

**ITEM 4: CIELORRASO**

* Provisión y colocación de cielorraso de PVC de 13mm x 0. 20cm x 3. Mts y estructura perfil de acero galvanizado de 35 mm

Sup. Aprox. 36 m2

**NOTAS ACLARATORIAS:**

El trabajo se verificará en obra.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del Arte y el buen construir.

Plazo de Obra quince (15 días.)

Departamento de Infraestructura y Planificación Edilicia

Junín,

JLC