|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **PLANILLA DE COTIZACION** | | | | | | | |
| Datos de la Factura Conformada | | | | | | | |
| Número: | |  | 14 | | | | |
| Ejercicio: | |  | 2025 | | | | |
| Expediente N° | | | PG.SA.-239/25 | | | | |
|  | | | | | | | |
| Datos del Organismo Contratante | | | | | | | |
| Denominación: | | | Poder Judicial- Ministerio Público | | | | |
| Domicilio: | | | Calle 50 Nro. 889/891 4to Piso | | | | |
|  | | | | | | | |
| Datos del Oferente | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social: | | |  | | | | |
| CUIT: | | |  | | | | |
| N° Proveedor del Estado: | | |  | | | | |
| Domicilio Real: | | |  | | | | |
| Domicilio Legal: | | |  | | | | |
| Teléfono y/o fax: | | |  | | | | |
| Domicilio electrónico: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Renglón** | **Cantidad** | **Descripción** | | | **Precio Unitario en pesos $** | **Precio Total en Pesos ($)** | |
| **1** | 1 | Certificación de un (1) equipo purificador de agua Millipore Direct Q UV 3. Mantenimiento y recambio de resinas internas para ultrapurif de agua, saneamiento de equipo y cambio de lámpara UV. Mantenimiento y recambio de resinas de intercambio iónico para pre tratamiento de agua., con servicio técnico en laboratorio ICF Munro (Servicio de mantenimiento preventivo y partes necesarias) | | |  |  | |
| **2** | 10 | Certificación volumetría. Materiales de vidrio. Matraz de vidrio con simple aforo: 2x 10ml; 2  x100ml; 2x 250ml; 2x 500ml; 2x 1000ml. | | |  |  | |
|  | | | **TOTAL NETO** |  | | | |
| Importe Total de la Propuesta, son **PESOS** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (en números y letras) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | |
| Firma y Sello del Oferente | | | | | | | fecha |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |