| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de la Factura Conformada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  |  | 19 |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| Expediente N° |  |  | PG.SA.-432/26 |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  | Calle 50 Nro. 889/891 4to Piso |  |  |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Real: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono y/o fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad | Descripción |  |  | Precio Unitario en pesos $ |  | Precio Total en Pesos ($) |  |
| 1 | 1 | Certificación de balanzas granatarias para 1 balanza granataria OHAUS. Scout pro con servicio técnico en laboratorio ICF Munro. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Certificación 1 balanza analítica para 1 balanza analítica ohaus, (Pioneer), con servicio técnico en laboratorio ICF Munro |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Certificación 1 baño térmico (tiempo y temperatura) Vicking, modelo Massod con control digital de temperatura, con servicio técnico en laboratorio ICF Munro. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Certificación 1 pHmetro, control de bulbo y soluciones en 3 medidas para 1 pHmetro OAKTON PH2700, con servicio técnico en laboratorio ICF Munro. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Certificación de centrífuga para tubos de hasta 2ml. Spectrafuge 24D Labnet. Servicio de mantenimiento preventivo con servicio técnico en laboratorio ICF Munro Control de RPM y Timer. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | Certificación de 4 data loggers. Calibración en 3 puntos de temperatura -20 - -18°C (DATA LOGGERS) Y 4-6°C otros 2 DATA LOGGERS (INTI-SAC) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Certificación de 1 sonicador Ultrasonic Cleaner Test Lab (tiempo y temperatura) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Certificación de 1 manómetro de bomba de vacío-Mantenimiento de manómetro de bomba de vacío para 1 Bomba de vacío GAST DOA-V517-BN con servicio en laboratorio ICF Munro. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 | Calibración de 10 micropipetas automáticas monocanal: 3 pipetas de 100 a 1000ul; 2 pipetas de 20 a 200ul; 2 pipetas de 10 a 100ul; 2 pipetas de 2 a 20 ul y 1 pipeta de 0,5 a 10ul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL NETO |  |  |  |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (en números y letras) ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  | fecha |  |  |