# PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PEDIDO DE PRECIOS N° 184/07

EXPTE. 3002-1969/07

APERTURA:

DIA: 16

MES: OCTUBRE

AÑO: 2007

HORA: 12:00 hs.

Expte. 3002-1969/07.

CLAUSULAS GENERALES:

Artículo 1°: Llámase a Pedido de Presupuesto n° 184/07 para contratar la PROVISION E INSTALACION Y/O CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS en distintos inmuebles del Ministerio Público del Departamento Judicial La Plata, solicitados por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, cuyas especificaciones anexas constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.

Artículo 2°: Las propuestas serán abiertas el día y hora indicados en las Cláusulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para la apertura del acto fuere feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Artículo 3°: La Formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y de las cláusulas Particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del régimen de Contrataciones.

Artículo 4°: El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes.

CLAUSULAS PARTICULARES:

Artículo 1°: La apertura de las ofertas se realizará en la Sala de Licitaciones de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de La Plata, el día 16 de octubre de 2007 a las 12:00 hs.

Artículo 2°: La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado sin enmiendas ni raspaduras a la Oficina de Contrataciones mencionada en el artículo 1° hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Será extendida por duplicado, se redactará preferentemente a máquina y cada hoja será suscripta por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso, con sello o aclaración que la identifique.

En la misma se consignará:

a) el domicilio real y legal de proponente, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la 
Provincia de Buenos Aires, sometiéndose expresamente a la justicia de la misma.

b) el número con el cual figura inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.

c) Se acompañará a la  propuesta constancia de inscripción ante la AFIP.

d) Informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicación, el número de sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de cuenta corriente o caja de ahorro de la cual fuere titular, debiendo coincidir esa titularidad con la persona física o jurídica adjudicataria del certamen (art. 23 del Reglamento de Contrataciones vigente), debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco, donde conste: N° de sucursal, N° y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria.

e) Antes de la adjudicación se presentará certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Bs. As., sito en la Torre 2 de la Municipalidad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.074 y su Decreto Reglamentario. O expedido por las autoridades correspondientes al domicilio de la firma, si tuviera su sede en Capital Federal.

Artículo 3°: La cotización deberá ajustarse a las Cláusulas Generales y ESPECIFICACIONES TECNICAS elevadas de la Oficina solicitante que forman parte del presente pliego, y especificará el precio unitario y total de cada renglón, y por el total general de la propuesta.

Siendo la condición del Poder Judicial de sujeto exento del Impuesto al Valor Agregado –I.V.A.- (art. 7°, inc. h, apartado 1 de la Ley n° 23.349, T.O. de acuerdo a Decreto n° 280/97 y sus modificatorias), el oferente deberá cotizar a consumidor final, sin discriminar dicho gravamen (art. 39° párrafo primero de la citada Ley).

Artículo 4°: Los precios establecidos en la oferta y en el contrato serán invariables y se expresarán en PESOS con dos decimales.

Artículo 5°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS PRO- PUESTAS: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio. A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 25° bis, 26° ter y 28° del Decreto Ley n° 7764/71 y su Decreto reglamentario n° 1648/02 modificado por Decreto n° 1009/05.

> Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia:

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su artículo 28°, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el artículo 19°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1° del Decreto n° 1648/02.

> Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el punto relativo al Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el artículo 1° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02.

> Oferentes Bonaerenses:

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el artículo 31° de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el artículo 3° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02. Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el criterio respecto de la Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Particulares.

> Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada:

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad.

Artículo 6°: Si el monto total de la propuesta excede la suma de $ 15.000 será afianzada por el proponente con un importe igual al cinco por ciento (5%) de la misma. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso.

El pagaré deberá contener la cláusula “Sin Protesto” y 
consignar como lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 n° 889/91, 1° Piso, La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.

Artículo 7°: Si el oferente formulara dos o más propuestas por un mismo renglón, el monto de la garantía se calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe.

Artículo 8°: La garantía será devuelta a los oferentes una vez resuelto el presente llamado, y a quien resulte adjudicatario una vez producida la recepción definitiva.

Artículo 9°: El solo hecho de presentar una propuesta obliga al oferente a mantenerla por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento.

Artículo 10°: Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado mediante la constancia de recepción de la Orden de Compra/Provisión por parte del adjudicatario o mediante cualquiera otra forma documentada de notificación.

Artículo 11°: El adjudicatario deberá cumplir el contrato dentro de los  30 (treinta) días, a contar desde la recepción de la Orden de Compra/Provisión, y de acuerdo con los requerimientos que le formule el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

Artículo 12°: Los fletes, acarreo y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario y deberán efectuarse dentro del horario habilitado para ello.

Artículo 13°: Los insumos cotizados serán entregados por el adjudicatario en cada uno de los inmuebles que se indican en las especificaciones técnicas que forman parte del presente pliego, dentro del horario de 7:30 a 13:30 hs., ajustándose en un todo a la forma, fecha, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en la documentación que integra este Pliego y el contrato.

Artículo 14°: La recepción definitiva de los artículos entregados de acuerdo con la Orden de Compra/Provisión, será acreditada por el adjudicatario mediante certificado expedido al efecto por el Técnico receptor facultado para ello por la PROCURACION GENERAL.

Artículo 15°: La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios que se adviertan, dentro del plazo de treinta días corridos, contados a partir de la fecha de la recepción definitiva.

Artículo 16°: El Poder Judicial – Ministerio Público - se reserva el derecho de ampliar o disminuir hasta el cien por ciento (100 %) de cada renglón adjudicado, en cuyo caso se concederá para la entrega, treinta (30) días corridos a contar de la recepción de la nueva Orden de Compra.

El Poder Judicial – Ministerio Público – podrá emitir la Orden pertinente hasta sesenta (30) días antes al del vencimiento de vigencia del contrato

Artículo 17°: El pago será realizado de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires, confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar el número de Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) con las formalidades exigidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y acompañadas del original de los remitos de entrega firmados y sellados por autoridad competente de la dependencia receptora.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

PROCURACION GENERAL

La Plata, octubre de 2007.

Formulario de Cotización

Pedido de Presupuesto N° 184/07 – Expte. 3002-1969/07

| Renglón | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio total del Renglón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisión e Instalación de Matafuegos | 15 |  |  |
| 2 | Control y Recarga de Matafuegos | 115 |  |  |
| TOTAL |  |

LUGAR DE ENTREGA: Inmuebles del Ministerio Público que se detallan en las Especificaciones Técnicas.

.............................................                        .............................................

Firma del Proponente			        Lugar y Fecha

La firma..................................................................................., inscripta en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, bajo el n°............................, con domicilio legal en la calle ................................................ n° ..........................., de la ciudad de ........................................, quien se somete a la competencia de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, declara conocer y aceptar en todas sus partes la invitación que rige el llamado a Pedido de Presupuesto n° 184/07, en Expte. 3002-1969/07. Importa la presente cotización, a mayor valor, la suma de PESOS .............................................................................................---------------------

............................................                        ..............................................

Nombre y Apellido de quien	                 Documento de Identidad

firma por la empresa

.............................................                        .............................................

Lugar y fecha		                    Firma del proponente

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION

E INSTALACION, y CONTROL Y RECARGA  DE MATAFUEGOS

DESTINO: Dependencias del Ministerio Público en la ciudad de La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: El indicado en cada renglón.

ITEM 1: PROVISION E INSTALACION DE MATAFUEGOS

1.2: Domicilio: calle 50 n° 889, ocho (8) unidades.

1.3: Domicilio: calle 47 n° 949 esq. 14, siete (7) unidades.

Características Técnicas:

Extintor manual basado en polvo químico seco, para fuegos clase ABC, potencial extintor 2A-10BC o 6A-40BC. Recipiente de tubo de acero aleado de alta resistencia, concebidos en una sola pieza, sin costuras. Pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie. Válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado y palanca de sostén y accionamiento de acero. Manguera de caucho sintético y tobera. Soporte para colgar metálico y cartel base para adherir a pared normalizado. Sello IRAM 3509 y aprobación DPS, de 2,5 o 5 Kg. de capacidad.

Cantidad: Quince (15) unidades:

1.2: ocho (8) unidades de 5 kg.

1.3: tres (3) unidades de 5 kg. y cuatro (4) unidades de 2,5 kg.

ITEM 2:

Detalle del trabajo: Se procederá al control de estado del extintor, a fin de que al cabo del mismo se encuentre en condiciones óptimas de servicio. Esto incluirá el reemplazo de sus componentes defectuosos y de resultar necesario proceder al reemplazo por uno nuevo; recarga con el polvo tipo especificado, debiendo especificarse la marca del producto, el cual deberá ser de firma Aprobada. Finalmente se recolocará el extintor en su lugar de origen.

2.1

Domicilio: calle 47 n° 927/9, Plantas Baja y Alta.

Dependencia: Curaduría General de Alienados.

| Puesto N° | Descripción | Potencial Extintor |
| --- | --- | --- |
|  | Marca | Clase | Cap. (Kg.) |  |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 2 A – 10 BC |

Dependencia: Dirección de Ceremonial, Secretaría Privada y Prensa.

| Puesto N° | Descripción | Potencial Extintor |
| --- | --- | --- |
|  | Marca | Clase | Cap. (Kg.) |  |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |

Dependencia: Servicio de Mediación.

| Puesto N° | Descripción | Potencial Extintor |
| --- | --- | --- |
|  | Marca | Clase | Cap. (Kg.) |  |
| 1 | NORBCO | AB | 5 | 2 A – 20 B |
| 2 | NORBCO | AB | 5 | 2 A – 20 B |
| 3 | NORBCO | AB | 5 | 2 A – 20 B |
| 4 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 5 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 6 | NORBCO | AB | 2,5 | A – 5 BC |
| 7 | NORBCO | ABC | 5 | 6 A – 20 BC |

2.2

Dependencia: Policía Judicial.

Domicilio: calle 54 n° 360.

| Puesto N° | Descripción | Potencial Extintor |
| --- | --- | --- |
|  | Marca | Clase | Cap. (Kg.) |  |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 2 A – 10 BC |

2.3

Dependencia: Policía Judicial (Archivo).

Domicilio: avenida diagonal 74 n° 2049.

| Puesto N° | Descripción | Potencial Extintor |
| --- | --- | --- |
|  | Marca | Clase | Cap. (Kg.) |  |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 4 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 2 A – 10 BC |

2.4

Dependencia: Depósito y Estacionamiento.

Domicilio: calle 56 n° 1033.

| Puesto N° | Descripción | Potencial Extintor |
| --- | --- | --- |
|  | Marca | Clase | Cap. (Kg.) |  |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 5 | 6 A – 40 BC |

2.5

Dependencia: Procuración General.

Domicilio: calle 50 n° 889.

| Puesto N° | Descripción | Ubicación | Potencial Extintor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Marca | Clase | Cap.(Kg.) | Piso | Dependencia |  |
| 1 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 7° | Informática | 6A–40BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 5 | 7° | Informática | 6A–40BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 5 | 7° | Pasillo | 2A–10BC |
| 4 | GEORGIA | ABC | 5 | 7° | Prensa | 6A-40BC |
| 5 | GEORGIA | ABC | 5 | 6° | Pasillo | 6A-40BC |
| 6 | GEORGIA | ABC | 5 | 6° | Pasillo Fondo | 6A-40BC |
| 7 | GEORGIA | ABC | 5 | 6° | Pasillo Frente | 6A-40BC |
| 8 | GEORGIA | ABC | 5 | 5° | Pasillo | 6A-40BC |
| 9 | GEORGIA | ABC | 5 | 5° | Sup.C.Despacho | 6A-40BC |
| 10 | GEORGIA | ABC | 5 | 5° | Pasillo Fondo | 6A-40BC |
| 11 | GEORGIA | ABC | 5 | 4° | Pasillo | 6A-40BC |
| 12 | GEORGIA | ABC | 5 | 4° | Relatoría Penal | 6A-40BC |
| 13 | GEORGIA | ABC | 5 | 4° | M.Entradas | 6A-40BC |
| 14 | GEORGIA | ABC | 5 | 4° | Pasillo Fondo | 6A-40BC |
| 15 | GEORGIA | ABC | 5 | 3° | Pasillo | 6A-40BC |
| 16 | GEORGIA | ABC | 5 | 3° | Palier | 6A-40BC |
| 17 | GEORGIA | ABC | 5 | 3° | Pasillo Fondo | 6A-40BC |
| 18 | GEORGIA | ABC | 5 | 3° | Contabilidad | 6A-40BC |
| 19 | GEORGIA | ABC | 5 | 2° | Pasillo | 6A-40BC |
| 20 | GEORGIA | ABC | 5 | 2° | Palier | 6A-40BC |
| 21 | GEORGIA | ABC | 5 | 2° | Liquidaciones | 6A-40BC |
| 22 | GEORGIA | ABC | 5 | 2° | Liquidaciones | 6A-40BC |
| 23 | GEORGIA | ABC | 5 | 1° | Pasillo | 6A-40BC |
| 24 | GEORGIA | ABC | 5 | 1° | Palier | 6A-40BC |
| 25 | GEORGIA | ABC | 5 | 1° | Pasillo fondo | 6A-40BC |
| 26 | GEORGIA | ABC | 5 | 1° | Escalera trasera | 6A-40BC |
| 27 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | Entrada | 6A-40BC |
| 28 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | Salas Act.y Conf. | 6A-40BC |
| 29 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | Salas Act.y Conf. | 6A-40BC |
| 30 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | Salas Act.y conf. | 6A-40BC |
| 31 | GEORGIA | ABC | 5 | SS | Escalera | 6A-40BC |
| 32 | GEORGIA | ABC | 2,5 | SS | Of.Mantenimiento | 2A-10BC |
| 33 | GEORGIA | ABC | 5 | SS | Caldera | 6A-40BC |
| 34 | GEORGIA | ABC | 5 | SS | Caldera | 6A-40BC |

## 2.6

Dependencia: Curaduría Oficial de Alienados

Domicilio: Avenida 13 nº 715

| Puesto Nº | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |
|  | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | Piso |
| 1 | NORBCO | BC | 5 | PB |
| 2 | EFICAZ | ABC | 5 | PB |
| 3 | EFICAZ | ABC | 5 | PB |
| 4 | EFICAZ | ABC | 5 | PA |
| 5 | FUEGOMAT | ABC | 2 | PA |
| 6 | FADESA | ABC | 2,5 | PA |
| 7 | EFICAZ | ABC | 5 | PA |

## 2.7

Dependencia: Unidad Funcional de Defensa Nº 5

Domicilio: calle 47 nº 917

| Puesto | Descripción | Potencial |
| --- | --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | Extintor |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A – 20 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 2A – 10 BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |

## 2.8

Dependencia: Unidad Funcional de Defensa Nº 7

Domicilio: calle 14 Nº 867/869

| Puesto | Descripción | Potencial |
| --- | --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | extintor |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 2A - 10BC |
| 4 | GEORGIA | ABC | 5 | 20 BC |
| 5 | GEORGIA | ABC | 5 | 20 BC |

## 2.9

Dependencia: Fiscalía ante el Tribunal de Casación Penal.

Domicilio: calle 48 n° 814

| Puesto | Descripción | Potencial |
| --- | --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | extintor |
| 1 | NORBCO | AB | 5 | 2A - 20 B |
| 2 | NORBCO | AB | 2,5 | A - 5 B |
| 3 | NORBCO | AB | 5 | 2A - 20B |
| 4 | NORBCO | AB | 5 | 2A - 20 BC |

## 2.10

Dependencia: Centro de Capacitación.

Domicilio: calle 45 n° 756

| Puesto | Descripción | Potencial |
| --- | --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | extintor |
| 1 | NORBCO | AB | 5 | 2A - 20 B |
| 2 | NORBCO | AB | 5 | 2A – 20 B |

2.11

Dependencia: Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal

Domicilio: calle 48 Nº 985

| Puesto | Descripción | Potencial |
| --- | --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | Extintor |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 2A - 10 BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 4 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 5 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 6 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 7 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 8 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 9 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 10 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 11 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |

2.12

Dependencia: Sistema de Sostén

Domicilio: calle 9 Nº 657

| Puesto | Descripción | Potencial |
| --- | --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | Extintor |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 2A - 10 BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 4 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 5 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 6 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 7 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 8 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 9 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |
| 10 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 20 BC |

2.13

Dependencia: Centro de Día

Domicilio: calle 45 Nº 940

| Puesto | Descripción | Potencial |
| --- | --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | Extintor |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 2,5 | 2A - 10 BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |
| 4 | GEORGIA | ABC | 5 | 6A - 40 BC |

2.14

Dependencia: Secretaría de Policía Judicial

Domicilio: Avenida 51 Nº 371

| Puesto | Descripción |
| --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) |
| 1 | LUDA | ABC | 5 |
| 2 | LUDA | ABC | 5 |
| 3 | LUDA | A | 10 |
| 4 | LUDA | ABC | 5 |
| 5 | LUDA | A | 10 |

2.15

Dependencia: Ministerio Público Fiscal Departamental, S.I.C., Fiscalía y Defensoría de Casación

Domicilio: Avenida 7 e/56 y 57, 1º Subsuelo, Planta Baja y Planta Principal

| Puesto | Descripción | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Marca | Clase | Cap. (Kg.) | Piso | Dependencia | Extintor |
| 1 | GEORGIA | ABC | 5 | 1ºSS | Caldera | 6A - 40BC |
| 2 | GEORGIA | ABC | 5 | 1ºSS | Caldera | 6A - 40BC |
| 3 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | Pasillo | 6A - 40BC |
| 4 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | Pasillo | 6A - 40BC |
| 5 | DRAGO | ABC | 5 | PB | Pasillo | 6A - 40BC |
| 6 | DRAGO | ABC | 5 | PB | Instructores | 6A - 40BC |
| 7 | DRAGO | ABC | 5 | PB | Instructores | 6A - 40BC |
| 8 | DRAGO | ABC | 5 | PB | Instructores | 6A - 40BC |
| 9 | DRAGO | ABC | 5 | PB | Instructores | 6A - 40BC |
| 10 | DRAGO | ABC | 5 | PB | Instructores | 6A - 40BC |
| 11 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 12 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 13 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 14 | LQBE | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 15 | LQBE | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 16 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 17 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 18 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 19 | GEORGIA | ABC | 5 | PB | S.I.C. | 6A - 40BC |
| 20 | FUEGOMAT | ABC | 5 | PB | Informática | 6A - 40BC |
| 21 | GEORGIA | ABC | 5 | PP | Hall Central | 6A - 40BC |
| 22 | GEORGIA | ABC | 5 | PP | Hall Central | 6A - 40BC |
| 23 | GEORGIA | ABC | 5 | PP | Pasillo | 6A - 40BC |
| 24 | GEORGIA | ABC | 5 | PP | Pasillo | 6A - 40BC |
| 25 | GEORGIA | ABC | 5 | PP | Pasillo | 6A - 40BC |
| 26 | GEORGIA | ABC | 5 | PP | Pasillo | 6A - 40BC |

NOTA:

- Todas las aclaraciones necesarias respecto a ubicación y/o cambio de ubicación, extintores y/o cambio de artefactos, se efectuarán en el momento de la visita de los lugares indicados

- Una vez culminados los trabajos encomendados se procederá a la limpieza de obra

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos

- La firma adjudicataria deberá indefectiblemente previo al retiro de los matafuegos tomar contacto con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Te (0221) 482-3181.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General