# PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PEDIDO DE PRECIOS N° 73/08

EXPTE. 3002-1102/08

APERTURA:

DIA: 17

MES: JUNIO

AÑO: 2008

HORA: 10:00 hs.

Expte. 3002-1102/08.

CLAUSULAS GENERALES:

Artículo 1°: Llámase a Pedido de Presupuesto n° 73/08 para contratar el SUMINISTRO DE REFRIGERIO (PAN), durante los días hábiles del período comprendido entre los días 1 de julio hasta el día 31 de diciembre del año 2008, de acuerdo con las especificaciones anexas constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.

Artículo 2°: Las propuestas serán abiertas el día y hora indicados en las Cláusulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para la apertura del acto fuere feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Artículo 3°: La Formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y de las cláusulas Particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del régimen de Contrataciones.

Artículo 4°: El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes.

CLAUSULAS PARTICULARES:

Artículo 1°: La apertura de las ofertas se realizará en la Sala de Licitaciones de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de La Plata, el día 17 de junio de 2008 a las 10:00 hs.

Artículo 2°: La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado sin enmiendas ni raspaduras a la Oficina de Contrataciones mencionada en el artículo 1° hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Será extendida por duplicado, se redactará preferentemente a máquina y cada hoja será suscripta por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso, con sello o aclaración que la identifique.

En la misma se consignará:

a) el domicilio real y legal de proponente, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la Provincia de Buenos Aires, sometiéndose expresamente a la justicia de la misma.

b) el número con el cual figura inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.

c) Se acompañará a la  propuesta constancia de inscripción ante la AFIP.

d) Informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicación, el número de sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de cuenta corriente o caja de ahorro de la cual fuere titular, debiendo coincidir esa titularidad con la persona física o jurídica adjudicataria del certamen (art. 23 del Reglamento de Contrataciones vigente), debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco, donde conste: N° de sucursal, N° y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria.

e) Antes de la adjudicación se presentará certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Bs. As., sito en la Torre 2 de la Municipalidad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.074 y su Decreto Reglamentario. O expedido por las autoridades correspondientes al domicilio de la firma, si tuviera su sede en Capital Federal.

- El Oferente deberá presentar:

A)	Certificado de Habilitación Municipal del Comercio, correspondiente a la elaboración y expendio de pan y afines.

- N° de Registro Provincial del Producto Alimenticio (R.P.P.A.)

C) Certificado de análisis emitido por ente oficial que establezca que el producto cotizado está libre de bromato de potasio.

Artículo 3°: La cotización deberá ajustarse a las Cláusulas Generales y ESPECIFICACIONES TECNICAS elevadas de la Oficina solicitante que forman parte del presente pliego, y especificará el precio unitario y total de cada renglón, y por el total general de la propuesta.

Siendo la condición del Poder Judicial de sujeto exento del Impuesto al Valor Agregado –I.V.A.- (art. 7°, inc. h, apartado 1 de la Ley n° 23.349, T.O. de acuerdo a Decreto n° 280/97 y sus modificatorias), el oferente deberá cotizar a consumidor final, sin discriminar dicho gravamen (art. 39° párrafo primero de la citada Ley).

Artículo 4°: Los precios establecidos en la oferta y en el contrato serán invariables y se expresarán en PESOS con dos decimales.

Artículo 5°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS PRO- PUESTAS: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio. A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 25° bis, 26° ter y 28° del Decreto Ley n° 7764/71 y su Decreto reglamentario n° 1648/02 modificado por Decreto n° 1009/05.

> Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia:

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su artículo 28°, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el artículo 19°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1° del Decreto n° 1648/02.

> Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el punto relativo al Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el artículo 1° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02.

> Oferentes Bonaerenses:

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el artículo 31° de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el artículo 3° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02. Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el criterio respecto de la Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Particulares.

> Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada:

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad.

Artículo 6°: Si el monto total de la propuesta excede la suma de $ 15.000 será afianzada por el proponente con un importe igual al cinco por ciento (5%) de la misma. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso.

El pagaré deberá contener la cláusula “Sin Protesto” y 
consignar como lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 n° 889/91, 1° Piso, La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.

Artículo 7°: Si el oferente formulara dos o más propuestas por un mismo renglón, el monto de la garantía se calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe.

Artículo 8°: La garantía será devuelta a los oferentes una vez resuelto el presente llamado, y a quien resulte adjudicatario una vez producida la recepción definitiva.

Artículo 9°: El solo hecho de presentar una propuesta obliga al oferente a mantenerla por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento.

Artículo 10°: Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado mediante la constancia de recepción de la Orden de Compra/Provisión por parte del adjudicatario o mediante cualquiera otra forma documentada de notificación.

Artículo 11°: El término del contrato será de seis (6) meses, lo que hace un total de ciento siete (115) días hábiles, a contar del 1 de julio, y los insumos podrán ser disminuidos o aumentados en un porcentaje que no podrá superar el cien por ciento (100 %) del monto total del contrato original, de conformidad con lo establecido en el artículo 58° inc. a)  del Reglamento de Contrataciones. Se debe tener en cuenta que quedan exceptuados de la entrega de insumos los días 28 de julio al 8 de agosto inclusive, lapso en el cual se desarrollará la Feria Judicial de Invierno.

Las entregas mensuales serán de:

Julio: 18 días hábiles (1 al 25/7).

Agosto: 14 días hábiles (11 al 29/8).

Septiembre: 22 días hábiles (1 al 30/9).

Octubre: 23 días hábiles (1 al 31/10).

Noviembre: 19 días hábiles (3 al 28/9).

Diciembre: 19 días hábiles (1 al 31/12).

Artículo 12°: Los fletes, acarreo y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

Artículo 13°: Los artículos cotizados serán entregados por el adjudicatario en el Area Mantenimiento de la Procuración General, Subsuelo del edificio de calle 50 n° 889/91; en el Hall Central del edificio de calle 7 e/56 y 57; y en la Defensoría General sita en el Piso 3° del edificio de calle 8 e/56 y 57, todos ellos de la ciudad de La Plata, dentro del horario de 7:00 a 8:00 hs. de conformidad a lo establecido en la respectiva Orden de Compra, y según detalle obrante en la planilla anexa.

Artículo 14°: El pago será realizado de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires, autorizándose al contratista a efectuar cortes quincenales de las facturas ante la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de  La  Plata,  confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar el número de Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) con las formalidades exigidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y acompañadas del original de los remitos de entrega firmados y sellados por autoridad competente de las dependencias receptoras.

Cumplido el contrato de conformidad y acreditado ello mediante certificado expedido por los Encargados del Sector Mantenimiento de los edificios de calle 50 N° 889/91 y 7 e/ 56 y 57, se procederá a la cancelación de la factura, en los términos y con las formalidades previstas en la normativa vigente.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

PROCURACION GENERAL

La Plata, junio de 2008.

Formulario de Cotización

Pedido de Presupuesto N° 73/08 – Expte. 3002-1102/08

| Renglón | Descripción | Cantidad Diaria | Precio Unitario | Precio total del Renglón por 115 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kilo de pan tipo francés que deberá cumplir con las exigencias contenidas en el artículo 726 del Código Alimentario Argentino (Ley 18.284/69) y con lo establecido en la Resolución 190/98 del Ministerio de Salud y Acción Social publicada en el Boletín Oficial de la Nación n° 28.873 de fecha 07-04-98, en la cual se elimina el bromato de potasio como aditivo para su elaboración. Conformarán 1 Kg. del producto una cantidad aproximada de 17 piezas.ficial de la Nación n° 28.873 de fecha 07-04-98, en la cual se elimina el bromato de pot OP | 47 kilos |  |  |
| TOTAL |  |

La totalidad de los elementos cotizados se deberán ajustar en un todo a las especificaciones técnicas que forman parte integrante de este pliego.

LUGAR DE ENTREGA: Oficina de Mantenimiento del edificio de calle 50 n° 889/91, Hall Central del edificio de calle 7 e/56 y 57 y Piso 3º del edificio de calle 8 e/56 y 57, de la ciudad de La Plata.

.............................................                        ............................................

Firma del Proponente			       Lugar y Fecha

La firma..................................................................................., inscripta en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, bajo el n°............................, con domicilio legal en la calle ................................................ n° ..........................., de la ciudad de ........................................, quien se somete a la competencia de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, declara conocer y aceptar en todas sus partes la invitación que rige el llamado a Pedido de Presupuesto n° 73/08, en Expte. 3002-1102/08. Importa la presente cotización, a mayor valor, la suma de PESOS ...........................................................................---------------------------------

............................................                        ..............................................

Nombre y Apellido de quien	                 Documento de Identidad

firma por la empresa

.............................................                        .............................................

Lugar y fecha		                    Firma del proponente

##### ANEXO

| Lugar de Entrega | Domicilio | Cantidad Diaria |
| --- | --- | --- |
| Oficina de Mantenimiento | 50 n° 889/91 – Subsuelo | 30 kilos de pan |
| Hall Central | 7 e/ 56 y 57 – Planta Baja | 13 kilos de pan |
| Defensoría General | 8 e/56 y 57 – Piso 3° | 4 kilos de pan |